检测中心检测设备及备品备件项目报价单

- 报价详单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 最大称重：6000g 称重精度：0.1g 重复性限制：0.1 g 稳定时间：1s； | 台 | 1 | 岛津 |  |  |  | 详见比价技术文件 |
| 2 | 微孔板酶标仪 | 波长：450/630nm 波长切换：单双波长可自动切换 可开机自动校准 可导出数据 含连接电脑和打印功能 | 台 | 1 | 华安麦科 |  |  |  | 详见比价技术文件 |
| 3 | 谷物快速水分测量仪 | 型号：PM-8188-A 测量误差（%）：0.50% 测量范围（%）:4.0-40 样品容量（mL）:240 使用环境（℃）:0-40 | 台 | 1 | 日本凯特 |  |  |  | 详见比价技术文件 |
| 4 | 微量移液器 | 单道 10uL-100uL | 个 | 1 | 普兰德 |  |  |  | 详见比价技术文件 |
| 5 | 微量移液器 | 单道100uL-1000uL | 个 | 1 | 普兰德 |  |  |  | 详见比价技术文件 |
| 6 | 微量移液器 | 多道30uL-300uL | 个 | 1 | 普兰德 |  |  |  | 详见比价技术文件 |
| 7 | 移液器 | 单道5 mL | 个 | 2 | 普兰德 |  |  |  | 详见比价技术文件 |
| 8 | 防爆款便携式数显酒精计 | 型号：DMA35 Ex 测量准确度：0.10%-0.20% 测量范围：酒精度0%-100% 测量温度：0℃-40℃ 使用温度：一10℃-40℃ 自动温度校正 可储存传输数据 具有防爆性能 | 台 | 1 | 安东帕 |  |  |  | 详见比价技术文件 |
| 9 | 陶瓷均质子 | 货号：S982-9312 2cm（长）*1cm（外径） | 包 | 1 | 安捷伦 |  |  |  | 详见比价技术文件 |
| 10 | 色谱柱 | 型号：VF1701MS 货号：CP9151 长度30m 内径0.25mm 膜厚0.25um | 根 | 1 | 安捷伦 |  |  |  | 详见比价技术文件 |
| 11 | 近红外固体样品杯 | 型号：IN312-SH 铝制杯体 低羟基石英样品杯 规格：直径97mm高45mm | 个 | 6 | 布鲁克 |  |  |  | 详见比价技术文件 |
| 12 | 实验用 酸缸 | 材质：聚丙烯 # 需带盖子 规格：20L | 个 | 1 | / |  |  |  | 详见比价技术文件 |

- 二、发货周期     天，安装周期     天，调试周期      天，报价有效期    天；

- 三、质保期    年（自甲方验收之日起算，不得少于1年）；

四、付款方式：乙方发货前预付30%，项目经甲方最终验收后付65%，质保期满后付5% ；

五、报价包含税费（税率13%增值税专用发票）、运输、安装、调试费用；

六、报价人及联系方式：

报价人：           联系方式：

单位签章：

日期：